## NASLOVNICA
VRSTA PROJEKTA: | GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | GRAĐEVINSKI PROJEKT - projekt ceste s oborinskom odvodnjom GRAĐEVINSKI PROJEKT - projekt dovoda vode i odvodnje sanitarne otpadne vode ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
GRAĐEVINA: | Izgradnja kolno pješačkog prilaza KPP18 na k.č.8899/44 k.o. Punat
INVESTITOR: | OPĆINA PUNAT Novi Put 2, 51521 Punat OIB: 31032803983
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ: | OBJEDINJENI TROŠKOVNIK
ZAJEDNIČKA OZNAKA: | KPP18
GLAVNI PROJEKTANT: | Jadranka Mikuličić, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT: | Jadranka Mikuličić, dipl.ing.građ. Mihael Škrabalo, mag.ing.el.
Rijeka, prosinac 2021. g.

## CESTA
CESTA I OBORINSKA ODVODNJA
NAPOMENA:
Troškovnik je izrađen prema glavnom projektu.
A/ | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA: sve radove izvoditi prema općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.) koji je sastavni dio troškovnika.
Izvođač radova je prije početka zemljanih radova dužan pozvati predstavnike vlasnika instalacija u trupu makadamske ceste radi dobivanja infomacije o poziciji i dubini ugradnje svake pojedine instalacije. Ovaj rad se posebno ne naplačuje.
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
A.1.1. | Iskolčenje osi trase, profila i poligona, te obnova i održavanje iskolčenja tijekom izvođenja radova.
Radovi obuhvaćaju sva potrebna geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi ceste i stalnih visinskih točaka za vrijeme građenja odnosno predaje radova.
U ovaj rad uključeno je preuzimanje i održavanje svih predanih osnovnih geodetskih snimaka i nacrta, te iskolčenja na terenu koja ja naručilac predao izvođaču na početku radova.
Obračun po m iskolčene trase (prema O.T.U.,1-02.1.)
| m | 29 | a' | kn | 0
A.1.2. | Snimanje i osiguranje profila ceste
(St. 1-02.1. O.T.U.)
(St. 1-02.3. O.T.U.)
Prije početka zemljanih radova izvođač mora postaviti profile prema projektiranim poprečnim profilima. Bez pisane potvrde nadzornog inženjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na projekt.
Obračun se vrši po komadu snimljenog i osiguranog profila.
| kom | 4 | a' | kn | 0
A.1.3. | Rušenje postojećeg zida (kamen) na trasi nove ceste i odlaganje materijala na deponiju gradilišta radi ponovne ugradnje.
Obračun po m3 srušenog zida.
| m3 | 7 | a' | kn | 0
A.1.4. | Postava zaštitne gradilišne ograde ulaska na gradilište sa vratima da ulazak stroja. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa svim važećim pravilnicima i propisima.
Obračun po m' izvedene ograde.
| m' | 15 | a' | kn | 0 | 29*2
A.1.5. | Nabava materijala, izrada, postava i demontaža mostića za prijelaz preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Drveni mostići za prijelaz ljudi trebaju biti izvedeni od dasaka debljine 50mm, a sam mostić mora biti osiguran sa dvije strane dovoljno čvrstom ogradom. U cijenu stavke uključen je sav potreban materijal, rad, postavljanje po potrebi na dijelovima trase gdje se izvode radovi, te demontaža nakon izvedenih radova.
Obračun po komadu gotovog mostića.
| kom | 3 | a' | kn | 0
| UKUPNO: A.1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.2.1. | Strojni široki iskop , bez obzira na kategoriju terena, prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtjeve nadzornog inženjera.
Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.
Široki iskop treba obavljati odgovarajućom mehanizacijom, a ručni rad svesti na neophodni minimum.
Obračun po m3 stvarno iskopanog sraslog tla . Jedinična cijena uključuje iskop, guranje i utovar u prijevozno sredstvo. (Prema O.T.U., T.2.2.).
| m3 | 40 | a' | kn | 0
A.2.2. | Prijevozi materijala (st. 2-07. O.T.U.).
Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala na trasi od mjesta iskopa do mjesta ugradnje u nasip ili deponiju.
Količina prevezenog materijala mjeri se u m3 iskopanog materijala na trasi prema projektu, prevezenog nana deponij.
Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, kako na gradilištu tako i na javnim prometnim površinama.
Obračunava se po m3 stvarno prevezene mase materijala u sraslom stanju na određenu udaljenost.
A.2.2.1. | Prijevoz lošeg materijala i viška materijala iz iskopa na deponij.
| m3 | 40 | a' | kn | 0
A.2.3. | Doprema manjka materijala "A" i "B" kategorije s pozajmišta. U cijenu ulazi dobava, doprema i ugradba materijala.
Obračun u zbijenom stanju /geodetski snimljenom/.
| m3 | 10 | a' | kn | 0
A.2.4. | Izrada nasipa od miješanih materijala "A" ili "B" kategorije.
Ovom stavkom obuhvaća se nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu, prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i sabijanje prema zahtjevima O.T.U.
Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje.
Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms 40 MN/m2, ovisno o visini projektiranog nasipa, planiranje pokosa, te čišćenje okolnog terena od viška materijala.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u nasip.
| m3 | 10 | a' | kn | 0
A.2.5. | Planiranje i valjanje posteljice (st. 2-10.2 O.T.U.).
Posteljica je uređeni završni sloj nasipa, a u usjeku i zasjeku uređeno sraslo tlo koje može bez štetnih posljedica preuzeti opterećenje kolničke konstrukcije. Poprečni nagib posteljice definiran je projektom.
Radovi na uređenju posteljice obuhvaćaju nabavu, nasipavanje i razastiranje sloja od sitnijeg kamenog materijala, njegovo planiranje, kvašenje i zbijanje do tražene zbijenosti.
Kriteriji za izradu posteljice od kamenitih materijala jesu ovi:
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz 100 %;
- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm, Ms 40 MN/m2 za miješani materijal ("B" i "C" ktg.)
Obračunava se po m2 potpuno uređene i zbijene posteljice.
| m2 | 105 | a' | kn | 0
SANACIJA TEMELJNOG TLA U KOLIKO MODUL STIŠLJIVOSTI TEMELJNOG TLA NE ZADOVOLJAVA:
Stavku izvesti nakon ispitivanja i u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Količine će se naknadno obračunavati prema stvarno izvedenim radovima.
A.2.6. | U koliko je prirodna zbijenost planuma manja od 40MPa, potrebno je izvršiti sanaciju temeljnog tla zamjenom materijala. Zamjena materijala izvršiti će se prema sljedećim uputama, kamenima mterijalom granulacija od 0-128mm:
A.2.6.A. | U koliko je zbijenost planuma između 20MN/m2 i 40MN/m2 potrebno je izvršitii zamjenu materijala u jednom sloju od 50cm. U cijenu je uračunata dobava i ugradnja materijala. Završna zbijenost zamjene treba biti 50MN/m2. Prije početka nasipavanja provjeriti nosivost temeljnog tla. U koliko je ista manja od 20MPa, potrebno je izvesti i dodatnu zamjenu prema opisu A.2.9.D.. Prije izrade nasipa postaviti geotekstil prema opisu A.2.9.C.. U cijenu stavke je uračunat iskop + nasip zamjenskim materijalom, kao i sva ispitivanja.
| m3 | 10 | a' | kn | 0
A.2.6.B. | Prije početka ugradnje zamjenskog materijala na temeljno tlo postavlja se geotekstil. Ovom stavkom obuhvaćeno je dobava i ugradnja geotekstila. Treba postaviti geotekstila 300g/m2.
| m2 | 50 | a' | kn | 0
| UKUPNO: A.2. ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
A.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
A.3.0. | Zarezivanje postojećeg asfalta i uklanjanje BNS i habajućeg sloja postojećeg asfalta.
Obračun je po m pravilno zasječenog kanala i po m2 uklonjenog asfalta.
| m' | 35 | a' | kn | 0
| m2 | 16 | a' | kn | 0
A.3.1. | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala debljine d=30 cm (5-01. O.T.U.), veličine zrna 0-63 mm.
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije, debljina sloja prema projektu.
Granulometrijski zahtjevi za zrnati materijal nevezanih nosivih slojeva mora zadovoljiti uvjete dane u tabeli 13. kao i granulometrijske uvjete iz točke 5-01.1.1. O.T.U.
Završni nosivi sloj od mehanički sabijenog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve iz tabele 15, a modul stišljivosti dobiven pločom promjera 30 cm treba biti Ms=100 MN/m2, a Sz=100%.
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi nabave materijala i njegove ugradnje i sve što je potrebno za potpuno dovršenje tamponskog sloja.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 29 | a' | kn | 0
A.3.2. | Izrada nosivih slojeva od bitumeniziranog kamenog materijala BNS 22a debljine d=6cm (5-0.4. O.T.U.)
Gornji bitumenizirani nosivi sloj (BNS), sastavljen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala najveće veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva.
Kamen kao sirovina za proizvodnju drobljenih kamenih materijala (nesepariranog i separiranog drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska), mora zadovoljavati uvjete kvalitete dane u točki 5-04.2 O.T.U.
| m2 | 94 | a' | kn | 0
| sanacija kanala na priključno cesti m2 | 20 | a' | kn | 0
A.3.3. | Izrada habajućeg sloja na principu asfaltbetona AB 11e debljine d=4cm, u svemu prema O.T.U., 6-03.
Ovaj rad obuhvaća nabavu, polaganje i komprimiranje materijala, prijevoze, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.
Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao vezivo, gdje je granulometrijski sastav kamene sitneži sastavljen po principu najgušće sliženog kamenog materijala.
Kamena smjesa za izradu asfaltbetona za habajuće slojeve sastoji se od frakcija plemenite sitneži, plemenitog pijeska i kamenog brašna. Kao vezivo koristi se bitumen BIT 60.
Obračun se vrši po m2 gornje površine habajućeg sloja.
| m2 | 94 | a' | kn | 0
| kanal m2 | 20 | a' | kn | 0
A.3.4. | Špricanje kolnika bitumenskom emulzijom prije nanošenja izravnavajućeg odnosno habajućeg sloja u količini od 0.3 kg/m2. Prethodno je potrebno očistiti kolnik.
U cijenu ulazi čišćenje kolnika, nabava i doprema emulzije te sve radnje potrebne za potpuni završetak posla.
Obračun radova (prema P.T.U. 2.) po kvadratnom metru očišćene i premazane površine.
| m2 | 114 | a' | kn | 0
A.3.5. | Doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 8/20/100 cm i 50 cm. Gornja kota rubnjaka se izvodi u ravnini habajućeg sloja asfalta odnosno odvodne kanalice.
Rad obuhvaća nabavu i dopremu gotovih betonskih rubnjaka odgovarajuće kvalitete, ugradnju u betonski temelj M-15, kvalitete prema OTU i važećim hrvatskim normama.
Obračun se vrši po m' ugrađenog okomitog, ravnog betonskog tipskog rubnjaka kvalitete prema projektu. Obrada fuge je u cijeni. Na zaobljenom dijelu trase ugrađuje se od 50 cm dužine.
| 100 cm m' | 14 | a' | kn | 0
| 50 cm m' | 6 | a' | kn | 0
A.3.6. | Doprema i ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka u betonski "jastuk" prema uputi proizvođača -polegnuta postava - dimenzija 100/25/15 cm. Rubnjak se postavlja na parceli ceste prema ulazu u g.č.-e. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal te obradu fuge do uporabne gotovosti. Obračun je po m komplet izvedene stavke.
| m' | 10 | a' | kn | 0
| UKUPNO: A.3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | kn | 0
A.4. | OSTALI RADOVI
A.4.1. | Izvedba iskopa za izvedbu betonskog temelja ogradno/potpornog zida (ranije uklonjen). U cijenu stavke uračunati sav potreban rad kao i odvoz iskopa. Obračun je po m3 u sraslom stanju.
| Temelj dim 6x0,5 x 0,4 m3 | 1.2 | a' | kn | 0
A.4.2. | Dobava betona razreda tlačne čvrstoće C 20/25 i izrada betonskog temelja potpornog kamenog zida. Uračunati eventualno potrebnu oplatu u dijelovima. Obračun je po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 1.2 | a' | kn | 0
A.4.3. | Prijenos kamenog materijala iz stavke A.1.3. sa privremene deponije gradilišta te zidanje mortom kamenog zida sa upuštenim fugama po matrici postojećeg. Uračunati eventualno potrebno čišćenje i priklesivanje kamena. Zid je debljine cca 30-40 cm i visine od 1,3-1,5 m.. Obračun je po m2 sazidanog zida.
| m2 | 9 | a' | kn | 0
A.4.4. | Dobava zemljanog materijala i zasipavanje iza rekonstruiranog potpornog zida do 5 cm ispod krune zida te planiranje. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun je po m3.
| m3 | 6 | a' | kn | 0
A.4.5. | Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog prijama, izvodač je dužan na zahtjev investitora obnoviti os trase ceste i objekata, stacionaže, poligonske točke i repere te ih predati investitoru. O tome se mora načiniti predajni zapisnik. Izvođač treba predati investitoru:
• Geodetski snimak izvedenog stanja nakon završetka radova radi legaliziranja izvedenog stanja građevine u katastru i zemljišnoj knjizi i prema traženju investitora radi konačnog obračuna radova (zemljani radovi, kolnički zastor, oprema ceste, kontrola visina kolnika).
Obračun po komplet izvedenim radovima:
| komplet | 1 | a' | kn | 0
A.4.6. | IZRADA PROJEKATA IZVEDENOG STANJA
Stavka obuhvaća troškove projektiranja i sve ostale troškove potrebne da bi projekti ispunjavali sve Zakonske uvijete. Sukladno pozitivnoj Zakonskoj regulativi ukoliko projektant projekta izvedenog stanja nije isti kao projektant glavnog projekta, projekti moraju biti predani projektantu glavnog projekta na uvid kako bi isti izdao mišljenje o uskađenosti porjekata stvarno izvedenog stanja sa glavnim te ga dostavio nadležnom tijelu koje je izdalo potvrdu glavnih projekata. Projekti izvednog stanja se moraju izraditi u tri (3) primjeraka.
Elaborat izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt te sve izvedene trase cjevovoda (vodoopskrbni sustav, kanalizacija, oborinska odvodnja te niskonaponske elektroenergetske instalacije i elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Obračun po komplet izvedenoj stavci.
| kom | 1 | a' | kn | 0
| UKUPNO: A.4. OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
A.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | kn | 0
A.4. | OSTALO |  |  | kn | 0
| UKUPNO: A/ GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | kn | 0
B/ | ODVODNJA OBORINSKE VODE
B.1/ | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
B.1.1. | Utvrđivanje i označavanje trase instalacija prije početka zemljanih radova - (uključiti vlasnike instalacija). Stavka uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletno označavanje svih postojećih instalacija u dužini postojeće zemljane ceste.
Obračun po komplet izvedenoj stavci.
| komplet | 1 | a' | kn | 0
B.1.2. | Pažljivi ručni poprečni iskop radi traženja postojećih instalacija, te pridržavanje i osiguravanje istih tijekom iskopa rova. Nakon zatrpavanja rova oko postojećih instalacija dobaviti, dopremiti, ugraditi pijesak i traku upozorenja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Izvodi se po nalogu NI.
Obračun po komadu.
| kom | 4 | a' | kn | 0
B.1.3. | Pažljivi ručni uzdužni iskop uz postojeće instalacije, te pridržavanje i osiguravanje istih tijekom iskopa rova. Nakon zatrpavanja rova oko postojećih instalacija dobaviti, dopremiti, ugraditi pijesak i traku upozorenja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Izvodi se po nalogu NI.
Obračun po m' trase.
| m' | 10 | a' | kn | 0
| UKUPNO: B.1/ PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | kn | 0
B.2/ | ZEMLJANI RADOVI
B.2.1. | Strojno ručni iskop za ugradnju slivnika, rešetke (3,0 x 0,2 x 0,5) i upojnih bunara/ upojnih površina u terenu bez obzira na kategoriju. Dubina, širina i pokos strana iskopa su dani u detaljima. Dno iskopa isplanirati s točnošću od 3 cm. Sveukupan materijal odmah ukrcati u kamione i odvoziti na privremenu deponiju.
Strojni iskop obaviti uz pomoć pneumatskog alata, a iznimno ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija. Sve troškove zbog eventualnog oštećenja nastalih uslijed neprimijenjene zaštite i nestručnog rada, snositi će izvoditelj radova.
Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti od 10MN/m2, te čišćenje rova od obrušenog materijala u svim fazama radova. Obračun će se izvršiti u idealnom profilu (prema iskazu masa) bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Materijal se deponira radi ponovne ugradnje nakon izvedbe upojnih površina.
| m³ | 15 | a' | kn | 0
B.2.2. | Planiranje dna za ugradnju slivnika i rešetke te upojnih bunara nakon iskopa. Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu. Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno. Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 9 | a' | kn | 0
B.2.3. | Ručni iskop uz postojeće instalacije koje idu paralelno ili poprečno s trasom projektiranog ogranka i koje se u slučaju potrebe mogu pomaknuti radi izvedbe cjevovoda. Iskop bez obzira na kategoriju tla. Iskop obuhvaća i pažljivo pomicanje kabela uz obavezan nadzor njegova Vlasnika, ako se za to ukaže potreba. Iskopani materijal ukrcavati na kamione i odmah odvoziti na deponiju. U jediničnu cijenu uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda. Stavka uključuje i potrebno razupiranje rova da ne dođe do obrušavanja.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m³ | 3 | a' | kn | 0
B.2.4. | Dobava i ugradnja šljunka za izvedbu slojeva ispune upojne površine; gornji sloj veličine frakcije 16-32mm u sloju 10 cm i donji sloj frakcije veće od 32 mm u sloju od 30 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, uključujući geotekstil (ukupno 12 m2) i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m³ ugrađenog šljunka u dva definirana upojna područja.
| 16-32 mm m3 | 5 | a' | kn | 0
| >32 mm m3 | 6.5 | a' | kn | 0
| geotekstil | 25 | a' | kn | 0
B.2.5. | Dobava, doprema i polaganje u rov sitnog pijeska, veličine frakcije 0-8mm za izradu posteljice i obloge za postojeće podzemne instalacije koje prolaze poprijeko iskopanog rova. Prosječna debljina sloja pijeska oko cijevi je cca 30cm. Debljina pjeska za ostale instalacije je cca 30cm po cjeloj širini rova na mjestu križanja postojećih i projektiranih cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| m³ | 3 | a' | kn | 0
B.2.6. | Dovoz i zatrpavanje preostalog dijela rova ( i dijela iznad upojnih površina) do kolničke konstrukcije, materijalom iz sikopa i zamjenskim materijalom. Zatrpavati u slojevima s polijevanjem vodom i pažljivim zbijanjem do sloja tampona. Slojevi mogu biti najviše 30cm. Maksimalni promjer frakcije 10 cm i to jednoliko zastupljene sve frakcije. Zatrpavanje prvog sloja izvesti ručno, a ostalo strojno. Na prometnim površinama modul stišljivosti posteljice mjeren kružnom pločom Ø30cm iznosi Ms³40MN/m2, što treba dokazati atestom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju
| iz iskopa | 12 | a' | kn | 0
| dobava materijala I zatrpavanje | 5 | a' | kn | 0
B.2.7. | Utovar, odvoz i istovar viška iskopanog materijala, uključivo i materijal iz cestovnog zastora na stalnu deponiju. Investitor nije u obvezi osigurati deponiju. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je grubo i fino planiranje deponije.
Obračun po m³ prevezenog materijala, bez obzira na kategoriju. Koeficijent rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu.
| m³ | 7 | a' | kn | 0
| UKUPNO: B.2/ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
B.3/ | MONTERSKI RADOVI
B.3.1. | Dobava i ugradnja rešetke tipa Monoblock RD150 V ili jednakovrijedno _______________________. Sabirnik iz polimerbetona, s rešetkom i zaštitnim rubom iz lijevanog željeza te bočnim izljevom DN100/DN150 i posudom za sakupljanje krupnije prljavštine. Razred opterećenja F900 prema HRN EN 1433.
U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal za za ugradnju. U cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, dobava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, njega betona te sav pomoćni rad i materijal.
Obračun po komadu kompletne rešetke sa sabirnikom.
| l=3,0m + sabirnik kom | 1 | a' | kn | 0
B.3.2. | Dobava materijala i ugradnja cestovnog slivnika - vodolovna grla. Izrada tipskih betonskih slivnika sa betonom C20/25, sve prema priloženom detalju. - betonsko dno - betonska cijev Φ500 - betonska obloga C 20/25 15cm - daščana oplata - lijevano-željezna kišna rešetka 400x400 za 25Mp prema HRN.J&6.254(II-1970) - Tipski uložci sa brtvenim prstenom za spoj cijevi i betonskog okna - svijetli otvor Φ50 cm dubine d=150cm
U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, kao i potrebna oplata, armatura...
Obračun po komadu kompletnog slivnika.
H= 150cm
| slivnik kom | 1 | a' | kn | 0
B.3.3. | Dobava i montaža perforiranih PVC drenažnih cijevi tipa Pipelife Agrosil 1000 ili jednakovrijedan proizvod_________________________________ za odvodnju oborinske vode iz slivnika i kanalice sa rešetkom u upojne površine. Perforirana površina cijevi je 220°. Cijevi se postavljaju na sitniji šljunak (posebna stavka). Uračunati fazonske komade i sav spojni materijal. U svemu se držati uputstava o montaži date po proizvođaču cijevi.
Obračun po m' izvedene stavke.
Ø160
| m' | 4 | a' | kn | 0
B.3.4. | Dobava i montaža PVC cijevi SN 8 za odvodnju oborinske vode od slivnika i rešetke do drenažne cijevi u upojnoj površini. Cijevi se postavljaju na "jastuke"mršavog betona. Između se nalazi šljunak (posebna stavka). Uračunati fazonske komade i sav spojni materijal. U svemu se držati uputstava o montaži date po proizvođaču cijevi.
Obračun po m' komplet sa radom i materijalom izvedene stavke.
Ø160 SN 8
| m' | 4 | a' | kn | 0
| UKUPNO: B.3/MONTERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
B.1/ | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | kn | 0
B.2/ | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
B.3/ | MONTERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| UKUPNO: B/ ODVODNJA OBORINSKE VODE |  |  | kn | 0
C/ | PROMETNA OPREMA
C.1./ | PROMETNI ZNAKOVI
Rad obuhvaća nabavu i postavljanje novih prometnih znakova prema "Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama" (NN 33/2005 i 155/2005).
Prometni znakovi postavljaju se na stupove kvadratnog profila sa stranicama 8-10 cm. Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje razreda betona 20/25.
Stupovi se naizmjenično oboje pojasima plave i bijele boje. Poleđina znaka je sive boje.
Jedinična cijena uključuje iskop i betoniranje temelja izradu i bojenje znakova i stupova, lijepljenje folija.
Znakovi se postavljaju s desne strane ceste pokraj kolnika 0,3-0,2 m od ruba kolnika, na visini od 1,2 - 1,4 m.
C.1.1. | Znakovi izričitih naredbi (samo ploča znaka sa potrebnim materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi iskop i betoniranje temelja, izrada i bojenje znakova, lijepljenje folije i učvršćivanje ploče znaka na stup znaka.
Obračun radova (prema st. 9-01.2 O.T.U.) po komadu postavljene ploče znaka.
-znak B02
| kom | 1 | a' | kn | 0
C.1.2. | Znakovi obavijesti (samo ploča znaka sa potrebnim materijalom za ugradnju na stup znaka). U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova, lijepljenje folije i učvršćivanje ploče znaka na stup znaka.
Obračun radova (prema st. 9-01.3 O.T.U.) po komadu postavljene ploče znaka.
-znak C70
| kom | 1 | a' | kn | 0
C.1.3. | Stupovi prometnog znaka. U cijenu ulazi izrada i bojenje stupova, iskop i betoniranje temelja, učvršćivanje stupova i ostali poslovi vezani uz postavljanje znakova.
Obračun radova (prema st. 9-01 O.T.U.) po komadu postavljenog stupa.
- jednostruki stup
| kom | 2 | a' | kn | 0
C.1.4. | Doprema i postavljanje opreme i prometnih znakova za označavanje i osiguranje gradilišta u tijeku rada.
Sve prema "Pravilniku o označavanju radova i privremenih prepreka na putu":
Obračun po kompletu postavljene opreme.
| komplet | 1 | a' | kn | 0
| UKUPNO: C.1. PROMETNI ZNAKOVI |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
C.1. | PROMETNI ZNAKOVI |  |  | kn | 0
| UKUPNO: C/ PROMETNA OPREMA |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
A.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
A.3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | kn | 0
A.4. | OSTALO |  |  | kn | 0
A | UKUPNO: |  |  | kn | 0
B | ODVODNJA OBORINSKE VODE
B.1/ | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | kn | 0
B.2/ | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
B.3/ | MONTERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
B | UKUPNO: |  |  | kn | 0
C | PROMETNA OPREMA
C.1. | PROMETNI ZNAKOVI |  |  | kn | 0
C | UKUPNO: |  |  | kn | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | kn | 0

## V i K
VODOVOD I KANALIZACIJA
A/ | PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase vodovoda i trase odvodnje sanitarne otpadne vode, s označavanjem trase postojećih vodova, prije početka zemljanih radova. Stavka uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izvedbu.
Obračun po m'.
vodovod
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
sanitarna kanalizacija
| m' | 35 | a' |  | kn | 0
2. | Pažljivi ručni poprečni iskop radi traženja postojećih instalacija, te pridržavanje i osiguravanje istih tijekom iskopa rova. Nakon zatrpavanja rova oko postojećih instalacija dobaviti, dopremiti, ugraditi pijesak i traku upozorenja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po komadu.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
3. | Pažljivi ručni uzdužni iskop uz postojeće instalacije, te pridržavanje i osiguravanje istih tijekom iskopa rova. Nakon zatrpavanja rova oko postojećih instalacija dobaviti, dopremiti, ugraditi pijesak i traku upozorenja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m3 trase.
| m3 | 15 | a' |  | kn | 0
4. | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS.
Izrada elaborata izvedenog stanja za potrebe internog katastra vodova odnosno unos u GIS, koji uključuje projekt izvedenog stanja odnosno detaljnu snimku objekata na cjevovodu (okna, cijevi,)
Jednična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnog elaborata. Po završetku radova predati kompletan uvezani elaborat u tri primjerka i kao digitalnu snimku u dwg formatu na CD-u.
Obračun po m'.
vodovod
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
kanalizacija
| m' | 35 | a' |  | kn | 0
5. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po m'.
vodovod
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
kanalizacija
| m' | 35 | a' |  | kn | 0
| UKUPNO: A/PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
B/ | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojno ručni iskop rova, s planiranjem rova, za polaganje cijevi (vodovod i kanalizacija) u terenu bez obzira na kategoriju. Dubina, širina i pokos strana iskopa rova su dani u nacrtima uzdužnog presjeka i detalja rova. Dno kanala isplanirati s točnošću od 3 cm. Sveukupan materijal odmah ukrcati u kamione i odvoziti na privremenu deponiju zbog ponovne ugradnje.
U stavci su uračunata i produbljenja rova za ugradnju blokova za usidrenje cijevi na lomovima, te proširenja i produbljenja za okna. Potrebno je predvidjeti i razupiranje rova za slučaj zaštite rova od mogućeg urušavanja.
Strojni iskop obaviti uz pomoć pneumatskog alata, a iznimno ručno u blizini postojećih podzemnih instalacija. Sve troškove zbog eventualnog oštećenja nastalih uslijed neprimijenjene zaštite i nestručnog rada, snositi će izvoditelj radova. Posebno pažljivo izvoditi radove uz "živu" vodovodnu cijev koju treba štititi do završne montaže nove PEHD DN 50 cijevi.
Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti od 10MN/m2, te čišćenje rova od obrušenog materijala u svim fazama radova. Obračun će se izvršiti u idealnom profilu (prema iskazu masa) bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m³ | 55 | a' |  | kn | 0
2. | Planiranje dna kanala nakon iskopa. Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu. Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno. Zbijenost podloge minimalno 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 50 | a' |  | kn | 0
3. | Dobava, doprema i polaganje u rov sitnog pijeska, veličine frakcije 0-8mm za izradu posteljice ispod cjevovoda. Veličina zrna najviše 8,0mm. Pješčanu posteljicu nasuti u dno rova debljine 10 cm. Prilikom izrade treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila, tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi, točno prema projektiranoj visini i nagibu. Zbijanje posteljice izvodi se pažljivo lakim strojem (žabom).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Zbijanje temeljnog tla u miješanim mat. treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz = 100 % od maksimalne zbijenosti, odnosno modul stišljivosti Ms 20 N/mm2, ovisno o visini projektiranog nasipa.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
0,1*20
| m³ | 5 | a' |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema i polaganje u rov sitnog pijeska, veličine frakcije 0-8mm za izradu posteljice i obloge za postojeće podzemne instalacije koje prolaze poprijeko iskopanog rova. Prosječna debljina sloja pijeska oko cijevi je cca 30cm. Debljina pjeska za ostale instalacije je cca 30cm po cjeloj širini rova na mjestu križanja postojećih i projektiranih cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| m³ | 5 | a' |  | kn | 0 | 0,35*20
5. | Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska, veličine frakcije 0-8mm, kao zamjenskog materijala za zatrpavanje cijevi i to 30cm bočno i iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti uz podbijanje ležaja i nabijanje. Na mjestima spojeva, nasipavanje izvesti nakon tlačne probe.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m³ | 15.75 | a' |  | kn | 0
6. | Dovoz sa privremene deponije i zatrpavanje preostalog dijela rova do kolničke konstrukcije, materijalom iz iskopa. Kvalitetu materijala iz iskopa treba procjeniti na gradilištu i upisom u dnevnik, uz dopuštenje nadzornog inženjera, utvrditi korištenje za nasip. Zatrpavati u slojevima s polijevanjem vodom i pažljivim zbijanjem do sloja tampona. Slojevi mogu biti najviše 30cm. Maksimalni promjer frakcije 10 cm i to jednoliko zastupljene sve frakcije. Zatrpavanje prvog sloja izvesti ručno, a ostalo strojno. Na prometnim površinama modul stišljivosti posteljice mjeren kružnom pločom Ø30cm iznosi Ms 40MN/m2, što treba dokazati atestom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju
a) | materijal iz iskopa
| m³ | 35 | a' |  | kn | 0
b) | dovoz novog materijala
| m³ | 5 | a' |  | kn | 0
7. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje – podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze poprijeko iskopanog kanala ili koje vode paralelno s trasom. Osiguranje i podupiranje instalacijia izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacija. Po potrebi izraditi izvedbeno rješenje zaštite instalacija i ovjeriti ga kod nadzorne i ovlaštene službe.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po jednom križanju ili m' paralelne trase.
križanja
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
paralelno vođenje
| m' | 20 | a' |  | kn | 0
8. | Utovar, odvoz i istovar viška iskopanog materijala, uključivo i materijal iz cestovnog zastora na stalnu deponiju. Investitor nije u obvezi osigurati deponiju. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je grubo i fino planiranje deponije.
Obračun po m³ prevezenog materijala, bez obzira na kategoriju. Koeficijent rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu.
| m³ | 20 | a' |  | kn | 0
9. | Dobava, doprema i postavljanje pocinčane trake dimenzija pop. presjeka 2,5x40 mm zbog detekcije vodovodne cijevi. Traka se provodi u okna (min. dužina 20cm), gdje ostaje slobodna i povijena prema dolje. Pocinčana traka postavlja se 5 - 10 cm iznad tjemena cijevi.
Obračun po m'.
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
10. | Dobava, doprema i postavljanje PVC signalne trake („VODOVOD“). PVC traka postavlja se ispod tampona. Obračun po m postavljene trake.
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
11. | Dobava, doprema i postavljanje PVC signalne trake („KANALIZACIJA“). PVC traka postavlja se ispod tampona. Obračun po m postavljene trake.
| m' | 35 | a' |  | kn | 0
| UKUPNO: B/ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | kn | 0
C/ | VODOVOD
1. | Dobava i montaža vodovodne cijevi iz PPR DN50 za NP 10 bara na novu trasu koja prati sanitarni kolektor. Prelaganje izvesti od spoja postojeće cijevi NL DN100 do kraja kolno pješačkog prilaza. Dubina polaganja prema uzdužnom profilu.
Obračun po metru montirane cijevi.
| m | 25 | a' |  | kn | 0
2. | Dobava i montaža prelaznih komada NL DN 100 na PPR DN 50 za NP 10 bara te odspajanje stare cijevi i spajanje nove (izvedba prespoja) sa svim potrebnim spojnim materijalom i radom. Sve radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog komunalnog poduzeća. Obračun je po komplet izvedenoj stavci.
| komplet | 1 | a' |  | kn | 0
3. | Izvršenje tlačne probe na cjevovodu (voda) ispitnim tlakom 10 bara. Dionice za provođenje tlačne probe treba odrediti tako da se olakša daljnju montažu cijevi, sve u dogovoru s nadzornim inženjerom. Tlačnu probu provesti u skladu s propisima DIN 4279. Pod izvršenjem tlačne probe podrazumijeva se izvršenje prethodnog ispitivanja, glavnog i skupnog ispitivanja.
Prije početka provođenja tlačne probe cijevi moraju biti usidrene i djelomično zatrpane (sve osim spojnih glava), a krajevi usidreni potrebnim podupiranjem i ukrućivanjem. Svi spojevi moraju biti slobodni radi mogućnosti vizuelne kontrole. O svakoj izvršenoj tlačnoj probi (po dionici) potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi.
Jedinična cijena izvršenja tlačne probe sadrži sav potreban materijal za provođenje tlačne probe (najmanje 2 manometra s potrebnim atestom, kuglaste slavine, brtve i drugi potreban materijal), potrebnu količinu vode (kvaliteta vode je onakva kakva se koristi za piće), popravak eventualnih neispravnosti.
Obračun po m' cjevovoda.
| voda m' | 25 | a' |  | kn | 0
4. | Dezinfekciju vodoopskrbnog cjevovoda treba provesti rastopinom klorne lužine (0,35 l/m3 vode) u svemu prema uputstvima nadležnih institucija (ZZJZ).
Obračun po m' cjevovoda.
| m' | 25 | a' |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNO: C/ VODOVOD |  |  |  | kn | #NAME?
D/ | SANITARNA KANALIZACIJA
D1/ | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Dobava, doprema i izvedba podloge ispod okana te iznad cijevi na dijelu trase betonom C12/15, debljine 10 cm.
Stavka uključuje sav rad, sredstva, materijal i transport potrebne za izvedbu.
Obračun po m3.
| m3 | 1 | a' |  | kn | 0
2. | Dobava, doprema i izvedba zaštite cijevi u plitko izvedenom rovu (uzdužni presjek u nacrtnoj dokumentaciji). Zaštita se izvodi izvedbom betonskog ležaja i arm.betonskog svoda betonom C16/20, debljin 15 cm. Armatura je Q131.
Stavka uključuje sav rad, sredstva, materijal i transport potrebne za izvedbu.
| m3 | 2.5 | a' |  | kn | 0
| kg | 29 | a' |  | kn | 0
3. | Dobava, doprema i izvedba AB vijenca PEHD okna debljine 15 cm i radijusa 60 cm i AB ploče PEHD okna debljine 20 cm i radijusa 48 cm, za ugradnju lj.ž. poklopca, betonom C25/30. U cijenu stavke ugradnju lj.ž.okruglih poklopaca poklopaca koji su predmet posebne stavke.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun je po m3 betona za 3 okna komplet.
| m3 | 0.8 | a' |  | kn | 0
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
D2/ | DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
Izvoditelj radova treba kontrolna ispitivanja izvršiti preko akreditiranog laboratorija za metodu ispitivanja tjemene nosivosti, za sve gravitacijske cijevi kolektora i priključaka. Uzimanje uzoraka izvršiti po naputku metode ispitivanja obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera. Vrši se po jedno ispitivanje za svaku vrstu materijala i za svaki profil i to iz prve dopreme materijala na gradilište kako bi se dobio rezultat prije same ugradnje.
* certifikate za materijal i opremu te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju te puštanjem u probni rad
1. | Dobava, prijevoz, isporuka i ugradnja kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, prema normi:
HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevni sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od PVC-U, PP I PE cijevi s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve minimalne tjemene nosivosti SN 8.
HRN EN 1401-1 2009 ili jednakovrijedno za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju PVC-U cijevi koje se spajaju isključivo na kolčak s jednom gumenom brtvom minimalne tjemene nosivosti SN 8.
U pravilu duljina cijevi je 6,00 m, a ona može iznositi više ili manje što će se definirati odabirom vrste materijala i ponuđenim proizvodom.
Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.
Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal za spajanje cijevi međusobno i na okna te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Napomena: U ovom projektu su predviđene: * PEHD-a (polietilen visoke gustoće) HRN EN 13476-1 2007 ili jednakovrijedno i HRN EN 13476-3 2009 ili jednakovrijedno koje se spajaju isključivo sa spojnicom i dvije gumene brtve tjemene nosivosti SN 8, izvana rebraste, unutra glatke. Minimalna debljina stijenke iznosi za DN 250: 18 mm. Cijevi se spajaju spojnicama prema standardu EN 681-1 s središnjim graničnikom i dvije gumene brtve. Utori vanjske površine cijevi služe kao utori za brtve.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi, komplet s spojnim i brtvenim materijalom za kompletno spajanje cijevi i betonskih okana.
Napomena: Izvoditelj radova može ugraditi jednakovrijedni materijal, istih ili boljih tehničkih karakteristika i kvalitete, uz uvjet da su u skladu sa navedenim normama i načinom spajanja.
1.1. | Kanalizacijske cijevi komplet, sa spojnim i brtvenim materijalom za spajanje cijevi međusobno.
DN 250 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_____________________________
Proizvođač:______________________
Zemlja porijekla:____________________
| m' | 35 | a' |  | kn | 0
2. | Dobava i montaža polietilenskih (PE) revizijskih okana i okruglog poklopca svjetlog otvora Ø620 mm. unutarnjeg promjera DN800 mm za fekalnu odvodnju. Zbog osiguranja vodonepropusnosti svi elementi okna moraju biti izrađeni tehnikom roto lijeva i tvornički zavareni. Završetak okna izveden je s konusnim nastavkom svijetlog otvora DN625 mm. Cijevni priključci izvode se u bazi okna tvornički zavareni od spojnica prema promjeru i kutu određenom projektom. Okna trebaju biti sukladna svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodne čvrstoće minimalno SN2 ispitano prema HRN EN ISO 9969. Obračun po komadu.
| h=2,0 m | 1 | a' |  | kn | 0
| h=1,3 m | 1 | a' |  | kn | 0
| h=0,8 m | 1 | a' |  | kn | 0
3. | Dobava, prijevoz, isporuka i ugradnja kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac s okvirom se sastoji od kvadratnog okvira s okruglim poklopcem svjetlog otvora Ø600 mm.
Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu D400, prema europskoj normi EN124 ili jednakovrijedno.
Poklopac s okvirom je predviđen za normalan intenzitet prometa pri prometnom opterećenju od 400 kN.
Na poklopcu mora biti naziv KANALIZACIJA.
Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca s okvirom na cesti je vidljiv samo kružni rub okvira i poklopac).
Ležište poklopca na okviru mora biti izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo. Poklopac je šarkama povezan s okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu s pripadajućim okvirom.
Poklopac svjetlog otvora Ø600 mm, klase nosivosti D400, bez ventilacijskih otvora.
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
4. | Izrada spoja kanalizacijskog ogranka na postojeći kanalizacijski cjevovod, na kanalizacijsko okno označeno u grafičkom dijelu dokumentacije. Spoj obraditi vodonepropusno u svemu prema uputi i uvjetima komunalnog društva. Obračun je po komadu izvedenog spoja.
| spoj komad | 1 | a' |  | kn | 0
| DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
D3/ | OSTALI RADOVI
1. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 “V” postupkom (ispitivanje vodom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda (HRN EN 1610). Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Obračun po m¢ izvedene stavke.
| m | 35 | a' |  | kn | 0
2. | Snimanje izvedenog kolektora robot-kamerom.
Snimanje kolektora robot – kamerom nakon polaganja i zatrpavanja rova, a prije završne obrade terena, robot-kamerom. Detekciju stanja vršiti prema zahtjevima norme HRN EN 13508-2/AC:2007. Na snimku (izvješću) ne smije biti materijala u cjevovodu. Ukoliko ga ima snimanje treba ponoviti na trošak Izvoditelja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog elaborata. Izvješće treba biti pregledano i ovjereno od strane nadzornog inženjera.
Obračun po m¢ izvedene stavke.
| m | 35 | a' |  | kn | 0
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
REKAPITULACIJA
D/ | SANITARNA KANALIZACIJA
D1/ | BETONSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
D2/ | DOBAVA I UGRADNJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME |  |  | ukupno | kn | 0
D3/ | OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO: D/ SANITARNA KANALIZACIJA |  |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA:
A/ | PRIPREMNI, PREDHODNI I ZAVRŠNI RADOVI
| UKUPNO | KN |  |  |  | 0
B/ | ZEMLJANI RADOVI
| UKUPNO | KN |  |  |  | 0
C/ | VODOVOD
| UKUPNO VODOVOD | KN |  |  |  | #NAME?
D/ | SANITARNA KANALIZACIJA
| UKUPNO SANITARNA KANALIZACIJA | KN |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO | KN |  |  |  | #NAME?

## ELEKTRO
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |  | kabelski kanal na poprečnom prekopu ceste | P | prekop | 9 |  | kabel Z | 1868 | Betonski stup 9m | 60 |  | na zraku | 64 |  | konzola L = 0,5m | 1 |  | ekstenzija V = 1,5m | 8 | ukupno svjetiljki | 80
A) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | [5 empty] | pločnik / nogostup | 1-1 | plocnik | 28 |  | kabel K | 264 | FeZn 4m | 0 |  | podzemno | 14 |  | konzola L = 1m | 5 |  | ekstenzija+konz V = 1,5m | 1
[7 empty] | cesta | 2-2 | cesta | 14 |  |  |  | FeZn 5m | 2
1. | Iskolčenje trase kabelskog kanala | m | 55 |  | 0 | [8 empty] | FeZn 7m | 5
2. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu.
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| prekop P(l x 2), l=9 m | m | 9 | [5 empty] | 9
| ukupno: | m | 9 |  | 0
3. | Razbijanje asfalta ili betona, uključno utovar i odvoz na mjesnu deponiju.
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| prekop P(110x cm), l=9 m | m2 | 9 |  |  |  | 110 |  | 9
| ukupno: | m2 | 9 |  | 0
4. | Strojni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta sa odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jedničnu cijenu).
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m] |  | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek 1-1(60x65 + 100x55 cm), l=28 m | m3 | 26.32 |  |  |  | 60 | 65 | 28 | + | 100 | 55 | 28
| presjek 2-2(40x80 + 80x60 cm), l=14 m | m3 | 11.2 |  |  |  | 40 | 80 | 14 |  | 80 | 60 | 14
| presjek P(70x80 + 110x20 cm), l=9 m | m3 | 7.02 |  |  |  | 70 | 80 | 9 |  | 110 | 20 | 9
| ukupno: | m3 | 44.54 |  | 0
5. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek 1-1(60x25 cm), l=28 m | m3 | 4.2 |  |  |  | 60 | 25 | 28
| presjek 2-2(40x25 cm), l=14 m | m3 | 1.4 |  |  |  | 40 | 25 | 14
| ukupno: | m3 | 1.4 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje savitljivih PVC cijevi
- cijevi Φ 110 mm
| presjek 1-1, l=60m | m | 60
| ukupno: | m | 60 |  | 0
7. | Dobava i postavljanje savitljivih PVC cijevi i odstojnika na izvedenu podlogu.
- cijevi Φ 160 mm
duljina[m]
| presjek P, l=3x9 m | m | 27 | [5 empty] | 9
| ukupno: | m | 27 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja betona s potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete ugrađenog (u svemu prema hrvatskim normama):
- Klasa betona C16/20
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek P(70x36 cm), l=9 m | m3 | 2.268 |  |  |  | 70 | 36 | 9
| ukupno: | m3 | 2.268 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja zamjenskog materijala (jalovina) zbijen na potrebnu zbijenost (modul zbijenosti iskazan u nacrtima poprečnih presjeka)
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek 2-2(40x36 cm), l=14 m | m3 | 2.016 |  |  |  | 40 | 36 | 14
| presjek P(70x44 cm), l=9 m | m3 | 2.772 |  |  |  | 70 | 44 | 9
| ukupno: | m3 | 4.788 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja asfalta u jednom sloju s potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete ugrađenog asfalta debljine: BNS 32 (d=6cm)
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek P(110x6 cm), l=9 m | m2 | 0.594 |  |  |  | 110 | 6 | 9
| ukupno: | m2 | 0.594 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja asfalta, habajućeg sloja, u jednom sloju s potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete, debljine 4 cm
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek P(110x4 cm), l=9 m | m3 | 0.396 |  |  |  | 110 | 4 | 9
| ukupno: | m3 | 0.396 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja betonske stabilizacije s potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete, debljine 10 cm
- Klasa betona C12/15
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek P(110x10 cm), l=9 m | m3 | 0.99 |  |  |  | 110 | 10 | 9
| ukupno: | m3 | 0.99 |  | 0
13. | Dobava, doprema i strojna ugradnja drobljenog kamena promjera zrna od 0 do 63 mm, s nabijanjem do potrebne zbijenosti
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek 1-1(60x30 cm), l=28 m | m3 | 5.04 |  |  |  | 60 | 30 | 28
| ukupno: | m3 | 5.04 |  | 0
14. | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij. Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju.
[7 empty] | širina[cm] | dubina[cm] | duljina[m]
| presjek 1-1(60x55 + 100x10 cm), l=28 m | m3 | 12.04 |  |  |  | 60 | 55 | 28 | + | 100 | 10 | 28
| presjek 2-2(40x60 + 80x20 cm), l=14 m | m3 | 5.6 |  |  |  | 40 | 60 | 14 |  | 80 | 20 | 14
| presjek P(70x80 + 110x20 cm), l=9 m | m3 | 7.02 |  |  |  | 70 | 80 | 9 |  | 110 | 20 | 9
| ukupno: | m3 | 24.66 |  | 0
15. | Iskop i izrada temelja za sidrenje čeličnih stupova visine 8m, dimenzije temelja su 1,3x1,3x0,8m. Klasa čvrstoće betona je C20/25 (odgovara MB 25). Čelik za armiranje betona temelja je B500B prema HRN EN 10080 (približno odgovara RA 400/500 i MAR 500/560). temelja je B500B prema HRN EN 10080 (približno odgovara RA 400/500 i MAR 500/560). | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO - A) GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
B) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI | [12 empty] | stup 9m |  |  |  | stup 8m |  |  |  | stup 7m |  |  | stup 5m |  |  | na zraku
[12 empty] | #REF! |  | 9 | #REF! | #REF! |  | 8 | #REF! | #REF! |  | 7 | 5 | 35 | 5 | 2 | 10 | 64 | 1 | 64
1. | Ožičenje, doprema i montaža svjetiljke JR, ožičenje kabelom 3(4)x2,5 mm2, spajanje na razdjelnicu u stupu, međusobno spajanje svjetiljki u tunelu. Stavka obuhvaća raznošenje po gradilištu, spajanje i montažu odnosno kompletan rad kao i sve pripomoći npr. autokošara i sl. | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i polaganje/provlačenje podzemnog energetskog kabela NAYY-O, 4x16RM+2,5RE 0,6/1kV.. Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu uzduž trase, polaganje kabela na pripremljenu posteljicu ili provlačenje kroz PEHD cijevi DIN do 110 mm. | m | 35 |  | 0
3. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje, "POZOR ENERGETSKI KABEL", širine 120 mm, debljine 0.15 mm. Traka se polaže prema nacrtima presjeka kabelskih kanala. | m | 40 |  | 0 |  | P-P: 3x traka puta dužina | 1-1: 2x traka puta dužina | 2-2: 2x traka puta dužina |  | 3-3: 2x traka puta dužina | SUMA
4. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje, "POZOR TK KABEL", širine 120 mm, debljine 0.15 mm. Traka se polaže prema nacrtima presjeka kabelskih kanala. | m | 60 |  | 0
[7 empty] | 27 | #NAME? | 56 |  | 28 | #NAME?
5. | Izrada uzemljenja nul vodiča sa svim potrebnim sitnim materijalom | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 13.2W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 2 |  | 0 |  | 3604.4958 | 485 | 7.4319 |  |  |  | B | 6. | B.6.
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog transparentnog stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 106lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 1600lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
- električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljke moraju imati mogućnost zamjene samog LED izvora svjetlosti (LED modula)
- svjetiljka treba imati certifikat ENEC i CE
- predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 intervala/3 razine rasvjetljenosti (ukupna ušteda energije 32%)
-svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke:
dvosmjerni promet
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 3,5m
Visina izvora svjetla: 4,0m
Razmak između svjetiljki: 20m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,0m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
7. | Dobava i montaža čeličnog usadnog cijevnog stupa(sa konzolom) ukupne visine H = 4 m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra | kom | 2 |  | 0
metara
8. | Traka pocinčana 30x4 mm (u kabelskom kanalu) | kg | 70 |  | 0 |  | 70 | 0.961 | 67.27 |  | kabel zemlja | 866 | broj stupova x 2m | 42 | 70
[7 empty] | 1 kom svakih 50m | 1 kom/stupu | ukupno
9. | Spojnica križna za pocinčanu traku, vruće cinčana, sa tri pločice 3 mm 60x60 mm | kom | 4 |  | 0 |  | 1.4 | 2 | 3.4
10. | Cijev PEHD d=50 mm - 10 bara (četiri cijevi duž trase) | m | 130 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kabelskog zdenca tip kao MZ-D0 | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja kabelskog zdenca tip kao MZ-D1 | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i izrada kabelskih završetaka za plastične kabele bez armature 1kV za presjek vodiča 4x10-35mm2 kao sukladno sljedećim karakteristikama: toplo skupljajući materijal. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju kabelskih stopica aluminij-bakar, cijevna, presjek vodiča 25 mm², promjer priključnog vijka 8 mm, šesterokutno prešanje; | kom | 4 |  | 0 |  |  | broj novih FeZn stupova*2 | 2
14. | Polaganje čelične pocinčane trake (Fe/Zn traka) "na nož" (sjekomice) dimenzije 30x4 mm u kanal s razmatanjem i ispravljanjem trake | m | 70 |  | 0
15. | Spajanje uzemljenja na Fe-stupovima, stavka obuhvaća sva dodatna prilagođavanja koja su i dodatno spajanje prijelaznim spojnicama neophodno za pravilno priključenje trake za uzemljenje, otvor na stupu uvijek mora gledati prema prilaznom pločniku | kom | 2 |  | 0
16. | Priključna pločica sa osiguračem, predviđena za ugradnju i spajanje u stup javne rasvjete. Sa zaštitom od direktnog dodira, predviđena za prihvat četiri kabela presjeka do 25 mm2. Kao tip PVE 4/25-2, Modelarstvo Stanovnik ili jednakovrijedna. | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava ugradnja i spajanje tipske kabelske spojnice 1 KV, 4X10-25 mm | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO - B) ELEKTROMATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
C) | MJERENJA
1. | Ispitivanje električnih instalacija sustava javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi -otpor izolacije vodiča neprekinutost zaštitnog vodiča -povezanost metalnih masa -otpor uzemljenja -zaštita od indirektnog dodira | kompl. | 1 |  | 0
7. | Svjetlotehnička mjerenja sjajnosti (luminacije) na prometnoj površini prema HRN EN 13201-4, te izdavanje zapisnika. | kompl. | 1 |  | 0
3 | Svjetlotehnička mjerenja sjajnosti (luminacije) na prometnoj površini prema HRN EN 13201-4, te izdavanje zapisnika. | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO - D) MJERENJA |  |  |  | 0
A) | REKAPITULACIJA |  |  |  |  | ZAOKRUŽENO
B) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | kn |  |  | 0
C) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI | kn |  |  | 0
| MJERENJA | kn |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
I. | CESTA I OBORINSKA ODVODNJA | kn | 0
II. | VODOVOD I KANALIZACIJA | kn | #NAME?
III. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE | kn | 0
| UKUPNO: | kn | #NAME?
| PDV 25% |  | #NAME?
| SVEUKUPNO: | kn | #NAME?