## Naslovnica - napomene
INVESTITOR: | OPĆINA PUNAT Novi put 2, Punat OIB: 64125437677
GRAĐEVINA: | POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA NA DIJELU ULICE KRALJA ZVONIMIRA U MJESTU PUNAT
VRSTA PROJEKTA: | GRAĐEVINSKO-PROMETNI PROJEKT
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT: | Martin Brnelić, mag.ing.aedif.
OPĆE NAPOMENE
(1) Ponuditelj je dužan upoznati se s dokumentacijom o nabavi, zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove potrebne za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja.
(2) Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i normi, tehničkih uvjeta Naručitelja: "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
(3) Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom. Isto vrijedi i za sve navedene norme i standarde. Dokazivanje jednakovrijednosti obveza je ponuđača. Jednakovrijedna norma i standard mogu biti jedino stroži od navedene norme.
(4) Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer i temeljem ugovorenih jediničnih cijena.
(5) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, strojeve, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera. Isto tako, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku su uključena su u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. Isto tako jedinične cijene obuhvaćaju izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom).
(6) Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja. Materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti i uvjerenja o kakvoći u skladu sa važećim zakonima i propisima (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.). Sva kontrolna ispitivanja ponuđač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu.
(7) Radovi iskolčenja trase i objekata (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekata prije početka radova prenose na teren, iskolčenje trase, objekata i profiliranje) obračunati su u posebnim stavkama troškovnika. Njihova zaštita, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za cjelokupno vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
(8) Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi uslijed isključenja i uključenja postojećih instalacija. Označavanje položaja postojećih podzemnih instalacija obračunato je zasebnom stavkom.
(9) Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na reciklažno dvorište, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
(10) Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Navedeni troškovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.
(11) Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Projektant:
Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

## punat - KRALJA ZVONIMIRA
Troškovnik
B. | PROMETNA SIGNALIZACIJA I PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI - ulica kralja Zvonimira
I. | PRIPREMNI RADOVI
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Prometni elaborat - izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu. | kpl. | 1
2 | Demontaža i uklanjanje postojećih prometnih znakova sa utovarom u prijevozno sredstvo i deponiranjem na skladište ili odvozom na deponiju. Stavka obuhvaća uklanjanja i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja. Obračun radova po komadu uklonjenih znakova sa stupovima. | kom. | 2
3 | Strojno uklanjanje, utovar i odvoz na deponiju postojećih betonskih cestovnih rubnjaka i parkovnih rubnjaka, uključujući i beton temelja i zaloge. Obračun po stvarno uklonjenom i odveženom m' rubnjaka. | m' | 33
4 | Demontaža, utovar na vozilo i odvoz na deponiju postojećih montažnih uspornika duljine cca 5 m , širine cca 1.20 m. Obračun po kompletu. | kpl. | 2
5 | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije debljine do 15 cm, s utovarom i prijevozom na reciklažno dvorište sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom na odlagalištu na udaljenosti do 20 km. Obračun je po m2 porušene, ukonjene i propisno zbrinute kolničke konstrukcije. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2. | m2 | 61
6 | Demarkiranje, odnosno ispiranje pod tlakom ili glodanje postojeće horizontalne signalizacije na kolniku. (postojeći "X" - 2 kom, natpis "ŠKOLA" 2 kom, pješački prijelaz 1 kpl 3mx6m. Nije dozvoljeno prebojavanje signalizacije već isključivo uklanjanje. Paušalno. | paušal | 1
7 | Razni režijski radovi. U cijenu sata rada uključeni su svi troškovi izvođača. Obračun po stvarno utrošenim satima rada što se utvrđuje nalogom nadzornog inženjera.
a. | polukvalificirani radnik (PKV) | h | 6
b. | kvalificirani radnik (KV) | h | 6
c. | visokokvalificirani radnik (VKV) | h | 6
I. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI - PROMETNICA
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Površinski strojno-ručni otkop humusa u sloju debljine 20 cm s utovarom na vozilo i odvozom na deponij u organizaciji izvođača na mjestu izvedbe nogov nogostupa. Obračun po m3 iskopanog humusa. | m3 | 22.65
2 | Strojno zasjecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima uklapanja nove uzdignute plohe i stare kolničke konstrukcije, zasijecanja pri izvedbi prekopa i sl. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, dubina zasjecanje do 15 cm. Obračun je po m'. | m' | 63
3 | Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u količini od 0,30 kg/m2. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 6-01. Obračun po m2 izrađenog međusloja. | m2 | 120
4 | Izrada izravnavajućeg bitumeniziranog nosivog sloja AC 16 base 50/70 AG6 M2, debljine 4,0 cm. Od navedenog materijala potrebno je izvesti središnji dio uzdignute plohe u duljini od 5,2 m u sloju od 4 cm, a prilazne rampe promjenjive debljine sloja od 2 cm do 6 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) ili jednako vrijednoj normi i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 60
5 | Izrada habajućeg sloja AC 11 surf 50/70 AG4 M3, debljine 3,5 cm na uzdignutoj plohi i mjestima prekopa oborinske odvodnje. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednako vrijednoj normi) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 60
6 | Izrada habajućeg sloja AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4 cm na nogostupu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednako vrijednoj normi) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 130
7 | Betonski tipski rubnjaci. Dobava i ugradba betonskih rubnjaka uz rub kolnika i namjestima postojećih ulaza. U cijenu uračunato: iskop za temelj, ugradba montažnih betonskih rubnjaka 15x25x100 cm, betonsko pojačanje rubnjaka sa zadnje strane, betonom tlačne čvrstoće C16/20, fugiranje spojnica rubnjaka, svi prijenosi, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije rubnjaka, te određivanju visinskih kota rubnjaka, sve prema izvedbenom projektu. Piljenje rubnjaka obaviti u radionici, s vrhunskom obradom piljenog ruba. Kod piljenja uzeti u obzir rubne radijuse. Rubnjaci su izvedeni od betona razreda čvrstoće min C 40/45. Za ugrađeni beton i rubnjake izvoditelj je dužan pribaviti uvjerenje o kakvoći. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m1 | 35
8 | Parkovni rubnjaci. Dobava i ugradba betonskih tipskih parkovnih rubnjaka. U cijenu uračunato: iskop temelja, ugradba montažnih betonskih rubnjaka 8/25x100 cm, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane, u betonu tlačne čvrstoće C 25/30, fugiranje spojnica rubnjaka, svi prijenosi, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije rubnjaka, te određivanju visinskih kota rubnjaka, prema izvedbenoj dokumentaciji. Za kvalitet ugrađenih rubnjaka, izvoditelj je dužan prikazati Uvjerenje o kakvoći. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m1 | 42
9 | Donji nosivi sloj (tampon). Izrada donjeg nosivog sloja podloge kolne konstrukcije i nogostupa od drobljenog kamenog materijala. Tampon je potrebno ugraditi na mjestima prekopa kolnika ili nogostupa . Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene i čvrste stijenske mase, a mora odgovarati važećim standardima. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. Debljina sloja određena je projektom. Traženi modul stišljivosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Me = 80 MN/m2 na cestovnoj površini, a na pločniku Me= 50 MN/m2. Obračun po m3 izvedenog sloja. | m3 | 19
10 | Dobava, doprema i ugradnja podložnog sloja pijeska granulacije 4-8 mm u sloju od 2-3 cm kao podloga za ugradnju betonskih opločnika na prethodno pripremljeni tampon. U stavku je uključeno planiranje letvom po vodilicama prema projektiranom padu. Priprema se podloga neposredno prije polaganja opločnika. Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 0.5
11 | Izrada taktilnog polja upozorenja čepaste strukture od predgotovljenih betonskih elemenata. Taktilna polja postavljaju se prema projektu na mjesta definiranim projektom, a u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju taktilnog polja prema detaljima iz projekta Obračun je po m2 postavljenih taktilnih polja. | m2 | 3.2
12 | Izrada taktilnog polja upozorenja žljebaste strukture od predgotovljenih betonskih elemenata. Taktilna polja postavljaju se prema projektu na mjesta definiranim projektom, a u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju taktilnog polja prema detaljima iz projekta Obračun je po m2 postavljenih taktilnih polja. | m2 | 0.6
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI - PROMETNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | OBORINSKA ODVODNJA
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Prilagodba postojeće slivničke rešetke na visinu. Stavka se izvodi po potrebi. Obračun po kompletno izvedenoj stavci. | kpl | 1
III. | OBORINSKA ODVODNJA - UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Postavljanje prometnog znaka B30 (20 km/h) s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, Ø 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. | kom | 2
2 | Postavljanje prometnog znaka B30 (40 km/h) s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, Ø 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. | kom | 1
3 | Postavljanje prometnog znaka C02 s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, 60x60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 2
4 | Postavljanje prometnog znaka C08 s retroreflektirajućom folijom koeficijenta retrorefleksije razreda RA2, debljine lima 2 mm, 60x60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama. U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 2
5 | Postavljanje ploče (bočne) zapreke (K12-2) veličine 30x100 cm. Ploče se ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu te sav ostali rad i materijal potreban za montažu po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu postavljene ploče. Površina ploče mora biti izvedena s koeficijentom retrorefleksije razreda RA3. | kom | 1
6 | Postavljanje ploče (bočne) zapreke (K12-3) veličine 30x100 cm. Ploče se ugrađuju prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu te sav ostali rad i materijal potreban za montažu po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu postavljene ploče. Površina ploče mora biti izvedena s koeficijentom retrorefleksije razreda RA3. | kom | 1
7 | Izrada temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u materijalu „A“ ili „B“ kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 40 cm, gornjeg 30 cm, a visine 50 cm. Stavka obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; ugradbu stupova; zatrpavanje temelja; utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do odlagališta, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu izvedenih temelja. | kom. | 5
8 | Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 60,3 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenih stupova. | m1 | 18
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
9 | Izrada razdjelne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 12 cm (H01). Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. | m1 | 85
10 | Izrada rubne crte bijele boje isprekidane, punog/praznog polja 1/1 m, s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 12 cm. Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. | m1 | 40
11 | Izrada natpisa "ŠKOLA" s dva pripadajuća simbola "X" (H65-1) bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, visine slova 4m. Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po komadu izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.3. | komplet | 2
12 | Bojanje uzdignute plohe za smirivanje prometa crvenom bojom. Bojanje se izvodi prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m2 obojane površine. | m2 | 60
13 | Bojanje (obilježavanje) oznake za označavanje uzdignutih ploha za smirivanje prometa žutom bojom. Bojanjem su obuhvaćena žuta trokutasta polja prema detalju iz projekta. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po kompletu obostranog označavanja uzdignute plohe. | komplet | 2
14 | Izrada pješačkog prijelaza (H19) bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 4,0 m, širine trake, puno/prazno polje 0,5/0,5 m. Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m2 izvedenog pješačkog prijelaza. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.2. | m2 | 50
IV. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA - ULICA KRALJA ZVONIMIRA
I. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI - PROMETNICA - UKUPNO |  |  |  | 0
III. | OBORINSKA ODVODNJA - UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
B. | UKUPNO [€] |  |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
B. | SVEUKUPNO |  |  |  | 0