## Fasada
OPĆINA PUNAT
NOVI PUT 2
51521 PUNAT
OIB: 59398328383
TROŠKOVNIK ZA HITNU SANACIJU OBJEKTA OBALA 72 PUNAT
FASADERSKI RADOVI
Napomene:
Prilikom rada na fasaderskim radovima treba se pridržavati tehničkih uputa za ugradnju i uporabu od strane proizvođača materijala o izradi fasade i pripremi podloge, te vremenskim uvjetima izrade (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova.
Prije početka izvedbe svih vrsta fasaderskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija što se odnosi na provjeru kvalitete konstrukcije zida, u pogledu geometrije i čvrstoće.
Podloga na koju se nanosi fasadna žbuka ili boja mora biti potpuno očišćena od masnoća i slično i u svemu prema zahtjevima proizvođača žbuke.
Gotova žbuka (i boja) mora biti ujednačene boje, dobro sljubljena sa podlogom, bez pukotina i oštećenja.
U jediničnu cijenu je uključen sav rad i materijal na izradi kompletne fasade, kako je to u pojedinim stavkama troškovnika opisano.
OBRAČUN:
Fasadne površine se obračunavaju po m2. Otvori veličine do 3 m2 sa i bez špaleta se ne odbijaju i špalete se ne obračunavaju posebno, otvori između 3 i 5 m2; odbija se površina preko 3 m2 i špalete se ne obračunavaju, otvori veći od 5 m2 odbija se površina preko 3 m2 i špalete se obračunavaju po m, a šire od 20 cm se dodatno zaračunava razlika po m2.
Skela se izvodi u svemu prema projektu skele, koji je obuhvaćen jediničnom cijenom skele, te važećim pravilnicima ZNR-a. Skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Jedinična cijena izvedbe skelarskih radova mora obuhvaćati: izradu kompletne skele, sa svim tipskim elementima, prihvatnicima za konzolne prihvatnike dizalica i transportnih kolutura, sa kompletnim uzemljenjem iste i odgovarajućim sidrenim elementima, u svemu prema projektu skele, koji je uključen u cijenu, vanjsku zaštitu skele odgovarajućim jutenim platnom, nadsvođenje zadnje platforme i privremenu odvodnju oborinske vode sa iste, kao i zaštitu bočnim elementima uz podnice, kao zaštitu od padanja alata ili materijala, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, uključivo sve spojnice, mosne i međuelemente, kao i podne elemente sa vratnim okvirom i sistemom sigurnosnog zatvaranja u slučaju da isti ne služe kao otvor. Obračun po m2 prema ortogonalnoj projekciji pročelja.
1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi ili od gotovih montažnih elemenata tipa kao "H". Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt. Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite (higijensko-tehničke mjere zaštite). Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm2. Minimalna širina skele iznosi 80 cm. Visina zaštitne ograde iznosi 100 cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak od 35 cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20 cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25 cm i minimalne debljine 4,8 cm, ili od odgovarajuće čelične oplate. Skelu treba od podnožja do vrha, kao i na krajevima, dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutom od 45°.
| Obračun po m2 prema ortogonalnoj projekciji pročelja. | m2 | 500 | 0
2. | Pranje fasade vodom pod tlakom radi uklanjanja svih nečistoća prije početka radova.
| Obračun po m2. | m2 | 435
3. | Zidarska obrada lindre i spoja lindre i krova
| Obračun po m | m | 61
4. | Pregled fasade nakon pranja i zidarska obrada svih uočenih oštećenja
| Obračun po m2 | m2 | 10
5. | Završno bojanje fasade u dva sloja fasadnom silikonskom bojom u tonu po izboru investitora.
| Obračun po m2 | m2 | 415
| FASADERSKI RADOVI |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV 25%: | 0
|  |  | ZA PLATITI: | 0
U sve cijene je uključen potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po stvarno izvedenim radovima.
U PUNTU __. siječnja 2025.