## Troškovnik
Općina Punat
Novi put 2
51521 Punat
Troškovnik
Kolumbarijski zid
Investitor: Općina Punat, Krk |  | Lokacija: Groblje u Puntu k.č.br. 4490/14 k.o. Punat
OPĆI NAPUTCI Radove treba izvoditi točno prema opisu iz troškovnika. Izvođač je dužan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu iz troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koje određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama iz troškovnika. U cijenu ponude (jediničnu cijenu) bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, rada, snimanja, dobave, ugradnje, transporta, režijskih troškova, osiguranja, pripreme i organizacije gradilišta, osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, skela (malih, velikih, fasadnih) te troškova vezanih za korištenje javnih površina, troškova potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije, potrebni atesti kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova, ugrađenih proizvoda i materijala kojima se dokazuje da odgovaraju važećim tehničkim propisima i standardima, trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, održavanja i čišćenja tijekom izvođenja radova, pristojbe, naknade, uključujući posebne poreze, trošarine i popuste, troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci ugovaratelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu te troškovi konačnog finog čišćenja objekta i okoliša do nivoa uporabnog stanja i spremnosti za početak odvijanja djelatnosti za koju je građevina predviđena.
1. | Kolumbarijske niše
Broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1.1. | Nabava i transport kolumbarijskih niša do groblja u općini Punat - Krk. Ukupan broj komada - 24 | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Nabava, dobava i montiranje betonskih niša prema projektnoj dokumentaciji. Dimenzije niša iznose 45x45x 50 cm, izrađene iz dva dijela. Međusobno se spajaju građevinskim ljepilom. | kom | 24 |  | 0
1.3. | Bušenje rupa u betonske niše. Priprema za postavljanje i pričvršćivanje granitnih poklopaca. Po niši se buše 4 rupe. | kom | 96 |  | 0
1.4. | Nabava, dobava i postavljanje stirodura sa bočnih strana debljine 3 cm i oblaganje zida teraplastom/kulirom u debljini od 0.5 cm. | m² | 7.73 |  | 0
|  |  |  | Ukupno: | 0
2. | Granit
2.1. | Nabava i transport granita G-456 za kolumbarijski zid do groblja u općini Punat - Krk. Granit uključuje: 1x pokrovna ploča debljine 2 cm, 24x granitni poklopci 44x42x2 cm | kompl | 1 |  | 0
2.2. | Postavljanje granitnih poklopaca dimenzija 44x42x2 cm. Stavka uključuje pričvršćivanje granitnih poklopaca na betonske niše inox vijcima i postavljanje plastičnih crnih čepova na glavu vijka. Poklopci moraju biti polirani sa svih strana. | kom | 24 |  | 0
2.3. | Postavljanje pokrovne granitne ploče dimenzija debljine 2 cm. Stavka uključuje poliranje ploče i izradu okapnice sa sve 4 strane. Pokrovna ploča lijepi se na betonske niše građevinskom ljepilom. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | Ukupno: | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. Kolumbarijske niše | 0
| 2. Granit | 0
| Ukupno: | 0
| PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0