## NASLOVNICA
INVESTITOR: | OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51511 PUNAT OIB: 59398328383
NAZIV ELABORATA: | POSTAVA NOVE ZAŠTITNE OGRADE NA NERAZVRSTANOJ CESTI U DUŽINI CCA 50 m U STAROJ BAŠKI (kod kbr. 251-252)
RAZINA PROJEKTA: | IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: | IZ 391/25
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT: | MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.
G 5859
siječanj 2026. godine

## Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
(1) Ponuditelj je dužan upoznati se s dokumentacijom o nabavi, zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove potrebne za dovršetak ugovora. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pismenim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja.
(2) Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona, propisa i normi. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
(3) Za sve stavke troškovnika u kojima se navodi patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ navedenom. Isto vrijedi i za sve navedene norme i standarde. Dokazivanje jednakovrijednosti obveza je ponuđača. Jednakovrijedna norma i standard mogu biti jedino stroži od navedene norme.
(4) Radovi će se obračunati temeljem količina izvedenih radova, kako ih izmjeri izvođač i ovjeri nadzorni inženjer i temeljem ugovorenih jediničnih cijena.
(5) Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, strojeve, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži provizorija i radnih skela, sve vrste radova na montaži gradilišne opreme i provedbi svih zaštitnih mjera. Isto tako, sva ispitivanja i podešavanja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku su uključena u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. Isto tako jedinične cijene obuhvaćaju izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju (ukoliko to nije predviđeno pojedinačnom stavkom).
(6) Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje kakvoće, odnosno svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja osnovnih materijala, poluproizvoda i dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima, normama i tehničkim uvjetima Naručitelja. Materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti i uvjerenja o kakvoći u skladu sa važećim zakonima i propisima (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.). Sva kontrolna ispitivanja ponuđač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu.
(7) Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi uslijed isključenja i uključenja postojećih instalacija. Označavanje položaja postojećih podzemnih instalacija obračunato je zasebnom stavkom.
(8) Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na reciklažno dvorište, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
(9) Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Navedeni troškovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika.
(10) Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Projektant:
Martin Brnelić

## Stara Baška ograda
TROŠKOVNIK - Stara Baška
A | POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA
Lokacija: Stara Baška, kbr. 251-252
Napomena: ovim troškovnikom razrađena je zaštitne ograde prema
izvedbenom projektu IZ 391/25
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Označivanje instalacija. Prije početka radova na postavljanju odbojnih ograda, izvođač je dužan zatražiti i u suradnji s predstavnicima komunalnih i javnih društava čije se instalacije nalaze u području zahvata, utvrditi i označiti položaje i dubine instalacija. Tijekom gradnje treba pratiti, da ne dođe do njihovog oštećenja. Ukoliko se instalacije oštete zbog nesavjesnog i nestručnog rada izvoditelja, njegova je dužnost popraviti oštećenja u svom trošku. Obračunati svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i dr. za pronalaženje i označivanje – iskolčenje položaja postojećih instalacija. Paušalno. | paušal | 1
2 | Organizacija privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje izradu prometnog elaborata za reguliranje prometa za vrijeme izvođenja radova, dobavu, dopremu, postavljanje i održavanje prometne signalizacije te njeno uklanjanje po završetku radova. Obračun po kompletno dovršenoj stavci. | kpl | 1
3 | Ručno krčenje šiblja i granja promjera debla do 10 cm. Zaostalo šiblje nakon rada ručno se prenosi na za to predviđenu deponiju. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom na reciklažno dvorište. Obračun po m2 raskrčene površine. | m2 | 18
4 | Ugradnja ograde pobijanjem u tlo. Izrada, dobava i ugradnja zaštitne cestovne ograde klase N2 prema projektnoj dokumentaciji. Način ugradnje odbojne ograde je pobijanje u teren. Dubina pobijanja min 0,85 m. Čelična zaštitna ograda mora biti konstruirana prema nizu normi HRN EN 1317 i imati sve ateste koji to potvrđuju. Ograda nema distancera, a opremljena je katadiopterima na razmaku 8,0 m. Svi elementi ograde moraju biti antikorozivno zaštićeni postupkom toplog pocinčavanja prema normama HRN EN ISO 1461. U jediničnu cijenu sadržan je sav materijal i rad na izradi, dobavi, dopremi i montaži ograde te sav pribor, materijal i rad potreban za ugradnju ograde, pričvršćenja i sidrenja, odnosno temeljenje ograde i antikorozivna zaštita (vruće cinčanje svih elemenata). U svemu prema detaljima proizvođača i OTU. | m | 45
Obračun po m' ugrađene odbojne ograde.
5 | Postavljanje polukružnog početka-završetka, jednostrane ograde (JO). Polukružni početak-završetak čelične zaštitne ograde postavlja se prema izvedbenom elaboratu prometne opreme, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. Jedinična cijena sadrži nabavu svih elemenata zaštićenih protiv korozije toplim cinčanjem (EN ISO 1461), sve prijevoze i prijenose te sav rad i materijal potreban za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu postavljenih elemenata. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-04. i 9-04.1. | kom | 2
6 | Postavljanje prometnog znaka s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm. Znak koji se postavlja je oznake K12 - ploča za označavanje bočne zapreke. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 1
7 | Postavljanje prometnog znaka s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm. Znak koji se postavlja je oznake K12-1 - ploča za označavanje bočne zapreke. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN EN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.3. | kom | 1
8 | Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, betonski temelj dimenzija 0,50 x 0,50 x 0,50m svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenih stupova. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9-01. | m' | 8
10 | Čišćenje gradilišta, uključujući utovar i odvoz svog nastalog otpada, materijala i opreme te dovođenje cestovne i okolnih površina u prvobitno stanje. | paušal | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## Stara Baška nogostup
TROŠKOVNIK - Stara Baška
B | UREĐENJE BANKINE
Lokacija: Stara Baška, kbr. 251-252
Napomena: ovim troškovnikom razrađeno je uređenje bankine izvedbom pješačkog hodnika
izvedbenom projektu IZ 391/25
R.br. | Opis stavke | j.m. | količina | cijena [€] | iznos
1 | Zarezivanje postojećeg asfalta debljine do 10 cm. Obračun po m' zarezanog asfalta. | m' | 40
2 | Uklanjanje, utovar na vozilo i odvoz postojećeg asfalta debljine do 10 cm. Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 24
3 | Plitki iskop terena bez obzira na kategoriju s utovarom na vozilo. Iskop se vrši strojno na projektiranu kotu. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i strojeve. Odvoz je obračunat posebno. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 25
4 | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po m3 odvezenog materijala od iskopa u sraslom stanju. | m3 | 25
5 | Planiranje posteljice na točnost +/- 3 cm i zbijanje podloge na MS≥40 MPa. Obračun po m2 isplanirane posteljice. | m2 | 90
6 | Dobava, doprema i ugradnja tipskih betonskih cestovnih rubnjaka dimenzija 15×25×100 cm. Rubnjaci se ugrađuju uspravno tako da visina od kote asfalta iznosi 15 cm, a na mjestima gdje je projektom predviđeno upuštanje 2 cm. Rubnjaci se polažu na temelj od zemljovlažnog betona C16/20 debljine min 10 cm, a zatim se na stražnjoj strani izvodi zalog od istog materijala, na način prikazan na nacrtu. Rubnjaci trebaju biti položeni na razmaku 1 cm, a fuge se ispunjavaju cementnim portom 1:1. Rubnjaci na radijusu <3m trebaju biti rezani na 1/4 duljine. Obračun po m' izvedenih rubnjaka. | m' | 30
7 | Dobava, doprema i ugradnja tampona. Granulacija 0-64 i 0-32 mm, ugradnja u sloju debljine prema nacrtu, zbijanje na 80 MPa na cesti i 60 MPa na nogostupu. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m3 | 20
8 | Asfaltiranje kolnika. Izrada sloja asfalta po sistemu sitnozrnatog asfaltbetona AC16 Surf, debljine 6 cm. Za ovaj sustav treba primjeniti prirodni ili drobljeni pijesak i kameno brašno (filer). Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. U pogledu kvalitete primjenjivat će se važeće norme. (HRN EN 13108-1:2007, HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna). Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju asfalta kao i prethodno špricanje i premazivanje spojeva bitumenskom emulzijom. Sva tekuća ispitivanja obavlja izvođač o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase. | m2 | 60
9 | Asfaltiranje pješačkog hodnika. Izrada sloja asfalta po sistemu sitnozrnatog asfaltbetona AC 8 Surf, debljine 4 cm. Za ovaj sustav treba primjeniti prirodni ili drobljeni pijesak i kameno brašno (filer). Kvalitetu stijenske mase treba dokazati uvjerenjem o kakvoći, ne starijim od godinu dana. U pogledu kvalitete primjenjivat će se važeće norme. (HRN EN 13108-1:2007, HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008 ili jednakovrijedna). Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju asfalta kao i prethodno špricanje i premazivanje spojeva bitumenskom emulzijom. Sva tekuća ispitivanja obavlja izvođač o svom trošku. Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase. | m2 | 30
10 | Obnova horizontalne signalizacije. Oznake na kolniku izvode se prema prometnom elaboratu, a u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja cestovnog prometa te hrvatskim normama (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
a | Zaustavna crta H14, š=50 cm, obračun po m' | m' | 2.25
b | Natpis H63, "STOP", visina slova 1,6 m | kpl | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
B | UREĐENJE BANKINE
| UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH ODBOJNIH OGRADA |  | 0
B | UREĐENJE BANKINE |  | 0
| UKUPNO |  | 0
| PDV | 25% | 0
| SVEUKUPNO |  | 0