## NASLOVNA
TROŠKOVNIK
(izrađen po idejnom rješenju i preliminarnom izvještaju o arheološkom istraživanju)
Građevina:
Uređenje trga ispred crkve Svih Svetih u Staroj Baški k.č. 2264/1, k.o. Stara Baška
Investitor:
Općina Punat, OIB: 59398328383 Novi put 2, Punat
Projektant arhitekture:
Jana Mikuličić, mag.ing.arh.
Izrađivač:
aka TiM d.o.o.
Jelačićev trg 7, 51000 Rijeka
Datum: 05.2026.

## A.I ZEMLJANI RADOVI
A.I ZEMLJANI RADOVI
Napomena: Izvođač je dužan detaljno se upoznati s općim uvjetima za predmetne radove te nema pravo na naknadne zahtjeve zbog nepoznavanja projektne dokumentacije i stanja na terenu.
Uključeni radovi i troškovi U jediničnu cijenu radova potrebno je uključiti: iskop, utovar i transport materijala odvoz na trajnu deponiju određenu od nadležne uprave plaćanje svih pristojbi i naknada za deponiranje čišćenje javno-prometnih površina od onečišćenja nastalih tijekom izvođenja radova održavanje pristupnih puteva i gradilišta sva pomoćna sredstva za zaštitu gradilišta eventualnu izradu upojnih bunara i šljunčanih drenova korištenje muljnih pumpi u slučaju potrebe
Količine iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inženjer.
Obračun količina Količine iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u skladu s projektom ili izmjenama odobrenim od strane nadzornog inženjera. Obračun se vrši po m³ iskopa u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju tla.
Kategorizacija i materijal iz iskopa Iskop se obračunava prema ukupnoj količini izvedenog iskopa, bez razdvajanja po kategorijama tla. Sav iskopani materijal smatra se neupotrebljivim, osim ako projektom ili nadzorom nije drugačije određeno.
Utjecaj na susjedne objekte Radovi se izvode uz postojeću građevinu te neposredno uz ogradni/potporni zid susjedne građevne čestice. Izvođač je dužan radove izvoditi uz poseban oprez kako ne bi došlo do oštećenja susjednih objekata, konstrukcija i terena. Sva eventualna oštećenja izvođač je dužan sanirati o vlastitom trošku.
Gornja kota postojećih rešetki i šahti se zadržava (nema dizanja, ni spuštanja). Iskop i nasip sa zbijanjem, izvesti na način da se izbjegnu denivelacije od: pristupne ceste, postojećih revizijskih okana, dijelova "zaštičenog arheološkog nalaza, odvodnih rešetki i sl.. Nasipavanjem i zbijanjem se izvodi privremeno uređenje trga za sezonsko/ljetno korištenje.
r.br. |  | jedinica | količina | jed.cijena | ukupno
|  |  |  | € | €
1. | Nasipavanje otvorenih sondi za potrebe arheološkog istraživanja. Zatrpati otvorene sonde sa probranim zemljanim materijalom koji se nalazi na lokaciji. Iz iskopa izdvojiti otpadni materijal za deponiju. Zatrpati nakon polaganja geotekstila (posebna stavka). Zatrpati u razini okolnog iskopa na cca -5 cm od gotovog poda. Zatrpati SONDE 1A, 1B i SONDU 3 te GROB 3 (označeno u rješenju o arheološkom istraživanju). Ne zatrpavati pronađenu kosturnicu, zidove stare crkve i apsidu crkve (posebna stavka-rizla) . U cijenu stavke uključen je sav potreban rad i materijal. Obračun m³ volumena nasipa u sraslom stanju.
|  | m3 | 5 |  | 0
2. | Dokop terena trga. Ukoliko je potrebno na mjestima izvesti dokop terena tako da cijeli iskop trga bude na -30 cm od završne kote poda. U stavku su uključeni svi radovi iskopa, planiranja i pripreme terena za daljnje radove, te odvoz viška materijala (utovar, transport, deponij). U cijenu stavke uključen je sav potreban rad . Obračun m³ u sraslom stanju.
|  | m3 | 15 |  | 0
3. | Utovar, transport i zbrinjavanje viška iskopanog materijala sa lokacije na ovlastenom deponiju, s obracunom po stvarno odvezenom volumenu. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad i materijal. Obračun po m³ materjala u sraslom stanju.
|  | m3 | 30 |  | 0
4. | Planiranje i nabijanje prirodne podloge (planum). Planiranje osnovnog , prirodnog tla, lagano vlaženje po potrebi, strojno zbijanje razrahljenih površinskih čestica (ručnim nabijačem, vibro pločom ili v. valjkom sve ovisno o osjetljivosti nalazišta), priprema podloge (ravnosti) za ugradnju geotekstila. Podloga za postavu geotekstila mora biti pregledana i ukoliko je stabilna i bez mekanih zona dopušta se daljnji korak izvođenja. U jediničnu cijenu uključeni su sav rad ljudi i strojeva. Obračun m² izvedene i pripremljene podloge.
|  | m² | 275 |  | 0
5. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja/drenažnog (tampona). Dobava, doprema i ugradnja nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala bez veziva granulacije 0–32 mm, u sloju d = 13 cm x 2 sloja (ukupno 26 cm), uz kontrolirano zbijanje slojeva na stišljivost Ms ≥ 40 MPa i zbijenost Sz= min.95% Proctora, a bez agresivnih vibracija u zoni arheoloških nalaza. Obračun po m³ ugrađenog materijala.
|  | m³ | 75 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja završnog nivelacijskog sloja od drobljenog kamenog materijala granulacije 0–8 mm, d = 3–5 cm, za precizno formiranje padova i pripremu podloge za korištenje tijekom ljeta. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m² | 275 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja zaštitne posteljice rekonstruiranog cjevovoda oborinske odvodnje; granulacije 0–8 mm, 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad cijevi. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad I materijal. Obračun je po m3.
|  | m³ | 6 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja netkanog geotekstila od poliesterskih (PES) vlakana, površinske mase 300 g/m², za potrebe stabilizacije, separacije i filtracije slojeva tla. Geotekstil se ugrađuje u skladu s pravilima struke i uputama proizvođača, s potrebnim preklopima. Preklopi geotekstila uključeni su u jediničnu cijenu stavke i ne obračunavaju se posebno. U cijenu stavke uključen je sav potreban rad i materijal. Obračun po m² stvarno prekrivene (neto) površine geotekstila.
|  | m² | 310 |  | 0
0
9. | Nasip sitnim kamenim materijalom (rizlom) arheoloških iskopina (kosturnica i apsida) radi zaštite dok se ne odluči na koji način će ih se prezentirati u završnoj podnoj oblozi. Nasipava se materijalom na položeni geotekstil (posebna stavka). Nasip se nivelira u koti izvedenog tamponskog nasipa ostale hodne i vozne površine. U jediničnu cijenu uključeni su dobava materijala,nasipavanje, razastiranje, svi potrebni radovi i sredstva, kao i sav transport. Obračun po m3 nasipane rizle 4-8 mm.
|  | m³ | 18 |  | 0
A.I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## A.II.OBORINSKA ODVODNJA
A.II. | OBORINSKA ODVODNJA
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina |  | jed. Cijena | ukupno
[5 empty] | € | €
Opći i tehnički uvjeti ugovaranja i izvedbe
Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata, te postojećim propisima i pravilima za izvođenje uređaja instalacija vodovoda i kanalizacije.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u zgradi, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju.
a) izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.)
b) sav potreban alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl.
c) troškovi, ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio odgovarajući-odobreni materijal
d) odstranjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda sa gradilišta
e) predočenje eventualno potrebnih uzoraka i pribora na uvid
f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima
g) eventualno prepumpavanje oborina
Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi
Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako po kvaliteti, postojećim propisima i standardima, a ukoliko nije standardima obuhvaćen, tada prema trgovačkim uzancama.
Izvođač radova mora prije početka radova pregledati projekt i postojeće stanje na terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala upozoriti investitora, jer naknadni prigovori ili izgovori neće se uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu na kojeg je ishođena građevinska dozvola. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta.
Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno najprije preraditi dijelove projekta na novonastalu situaciju i tek po tome pristupiti podnošenju ponude i izvođenju radova.
Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inžrenjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih sa propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem.
Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena.
Zatvaranju rovova usjeka i izrada izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe.
Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil radi mogućnosti isključenja izljeva prilikom reparatura ili popravka.
Prije montaže cjevnog mateijala i sanitarnih predmeta, izvođač treba dati na uvid investitoru sve predmete (uzorke) i armature, i tek nakon dobivene pismene suglasnosti iste ugraditi.
Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
Napomena:
Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se sa postojećim stanjem , te eventualno zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i investitora. U tom smislu ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala sa točno određenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, potrebnim atestima i sl, kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda, i to tako da su od ponuđača radova provjerene sve troškovničke količine i prema potrebi korigirane. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, kao i važećih građevinskih propisa i normi na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije.
Samovljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala, nije dozvoljeno bez odobrenja investitora, a sve u okviru Zakonski Izvedbu priključaka na javnu infrastrukturu, izvođač radova treba nuditi i izvoditi u dogovoru s nadležnom komunalnom organizacijom, sukladno kanačnoj suglasnosti na elaborat, a sve prema dogovoru s investitorom, s jasnom ponuđenom varijantom i cijenom, a eventualne promjene obavezno evidentirati upisom u građevinski dnevnik.
Prije izvođenja vodomjernog okna, mikrolokaciju i dimenzije okna u konačnoj varijanti odrediti-utvrditi sa službenim predstavnikom javnog vodovoda na licu mjesta (na gradilištu), upisom u građ. dnevnik. Uz sve stavke iskopa i polaganja cjevovoda obavazna geodetska kontrola, kao i geodetska kontrola mjesta priključenja na javnu infrastrukturu. Geodetsku izmjeru-kontrolu obavljati prije izvedbe temeljne kanalizacije, a eventualne korekcije provesti s nadzorom upisom u građ. dnevnik.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora navesti sve tipove cijevi i opreme, koja je predmet njegove ponude, kako ne bi došlo do nesporazuma.
Križanja cijevi vođene kroz slojeve podova, potrebno je izvoditi odgovarajućim zaobilaznicama. Posebno je važno, da su sve instalacije vođene po šlicevima, vert. šahtovima i podovima (iznad a.b. konstrukcije) katova, dobro pričvršćene i zaštićene od oštećenja za vrijeme građevinskih radova.
Cijevi i izolacija ne smiju biti izgažene ili oštećene prilikom izvedbe slojava podova. Isto vrijedi za sve ostalo, izvođač radova dužan je pridržavati se uvjeta iz projekta na kojeg je ishođena sve ostalo izvođač radova dužan je pridržavati se uvjeta iz projekta na kojeg je ishođena.
Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i tvrtke, uz obavezan stručni nadzor. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.
Sva fotodokumentacija mora biti izrađena tako, da je moguće pratiti kvalitetu izvedenih radova, te za eventualne buduće rekonstrukcije, adaptacije i sl.
U svim jediničnim cijenama troškovnika, bez obzira da li je to u istima izričito navedeno, uključeno je slijedeće:
Oprema:
Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja opreme na gradilištu.
Dokumenti prema Zakonu o gradnji i pripadajućim podzakonskim aktima (tvornička ispitivanja i atesti, izjave o sukladnosti i sl.).
Montaža:
Demontaža postojeće opreme, razvrstavanje i zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim podzakonskim aktima, uključivo prijevoz na odgovarajuću lokaciju za tretman otpada ili na odgovarajuću deponiju.
Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i privremenih rješenja.
Sve vrste radova na prilagodbi postojeće opreme, koja se zadržava.
Sve vrste radova na montaži nove opreme
Sve potrebne manipulacije opremom i materijalom (horizontalni i vertikalni transport)
Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.
Ispitivanja:
Ispitivanja, mjerenja i programiranja; parcijalno za svaku etapu radova i kompletno (sveobuhvatno), po završetku svih radova.
Funkcionalna ispitivanja, podešenja i puštanje u probni rad,
Praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.
Ostalo:
Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba smanjene ili nikakve proizvodne aktivnosti
Svi prateći zidarski radovi i materijal (probijanje zidova, zazidavanje cijevi, nosača i dr.).
Svi prateći bravarski radovi (dorade i prilagodbe čeličnih nosivih konstrukcija i dr.).
Sve cijevne obujmice, nosači i sitni instalacijski materijal
Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za cjelovito dovršenje radova pojedinih stavki, do pune gotovosti, sukladno izvedbenom projektu.
Radovi će se izvoditi po programu odobrenom od investitora, na način da ničim ne ometaju normalan rad odnosno proizvodne aktivnosti.
U slučaju izvođenja instalacija u zajedničkom rovu (vodovod, fekalna i oborinska odvodnja), obračun zemljanih radova, posteljice i zatrpavanja vrši se jedinstveno, bez dvostrukog obračuna po pojedinim stavkama.
0
| OBORINSKA ODVODNJA | [5 empty] | 0
0
| Sve stavke sadrže dobavu materijala, pomoćnog materijala kao i ugradnju do funkcionalne gotovosti. | [5 empty] | 0
1. | Dobava i izvedba cjevovoda prekinute oborinske odvodnje Ø 100, SN4 (izmjera promjera cijevi na lokaciji) prilikom arheoloških istraživanja. U cijenu stavke uračunati dobavu potrebnog materjala i spajanje prekinute odvodnje na postojeću rešetku ispred crkve. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po metru dužnom položenih i spojenih cijevi do pune funkcionalnosti.
| fi 100 | m' | 40 | a |  | 0
A.II. | OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0

## A.III. OSTALO
A.III. | OSTALO
r.br. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
|  |  |  | € | €
1. | Očistiti postojeće kanale za oborinsku odvodnju (prekrivene cementnim pločama), testirati protočnost kanala i zamijeniti razbijenu poklopnicu. U jediničnu cijenu uključeni su sav rad, materijal, alati za potpuno funkcionalnu i sigurnu izvedbu. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po komplet izvedenoj stavci.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Završno čišćenje, fino uredjenje svih površina, uklanjanje privremenih elemenata gradilista, pregled funkcionalnosti odvodnje i priprema za primopredaju investitoru.
|  | kpl | 1 |  | 0
A.III. | OSTALO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - PARTER
A.I. | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
A.II. | OBORINSKA ODVODNJA |  | 0
A.III. | OSTALO |  | 0
| SVEUKUPNO | € | 0
| PDV 25% | € | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om | € | 0
Rijeka, 05.2026.
Projektant: Jana Mikuličić, mag.inž.arh.